## Лист1
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА 2015 год
по ж.д. ул.Линейная,19
Остаток по лицевому счету на начало года: |  |  | -82125.14
Доход: | Предъявлено населению 494 353,98 в т.ч. оплачено |  | 480711.45
| не жилые помещения |  | 76674.65
| Итого доходов: |  | 557386.1
Расходы: | Заработная плата рабочих, за вып.работы по нарядам |  | 10064.14
| Списание материалов |  | 16439.05
| Расходы по уборке подъездов |  | 43076.73
| Расходы по уборке территории |  | 58058.58
| Расходы по вывозу мусора |  | 65929.64
| Аварийно-диспетчерская служба |  | 57045.49
| Обслуживание ПУ тепловой энергии |  | 17222.76
| Поверка ОПУ |  | 9304
| Обслуживание ПУ ХВС |  | 4208.27
| Осмотры |  | 10754.48
| Обслуживание газ.сетей |  | 3662.77
| Обслуживание ВДПО |  | 0
| Общепроизводственные расходы |  | 27197.92
| Общехозяйственные расходы |  | 29613.78
| СЭС |  | 2751.45
| ВДПО |  | 8840
| Управление |  | 77151.69
| Итого расходов: |  | 441320.75
Остаток по лицевому счету на конец периода: |  |  | 33940.21
месяц | подразд. | Наименование работ | трудозатр
ч-час
январь | сантехники | монтаж унитазов 4 этаж (кв.30) | 18
|  | Демонтаж и монтаж канализации Д.110 4 эт.и подвал | 24
февраль | строители | Замена стекла в подъезде (кв.30) | 4
| сантехники | Прочистка стояка КНС (кв.500 | 2
март |  | Ремонт плети ХВС в подвале (кв 9) | 3
апрель | строители | Спиливание, валка деревьев с погрузкой | 3.3
май | строители | осмотр вентканалов (кв30) | 0.66
июнь | строители | Прочистка ливневки (4) | 7.34
|  | Покраска метал.дверей (ТТК) | 2
|  | Покос травы | 2
октябрь | электрики | Замена ОПУ ЭЭ, трансформатора тока (кв.9) | 10
ноябрь | строители | Установка 2-х досок объявления (кв.48) | 4
декабрь | строители | Чистка ливневой канализации (кв.6) | 4.5
|  | ИТОГО, чел/часов | 84.8
Составил: инженер ПТО___________________________ Ю.А. Филиппенко