## Лист1
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА 2014 год
по ж.д. ул.Свердлова,35/1
Остаток по лицевому счету на начало года: |  |  | 23987.46
Доход: | Предъявлено населениюь 430141,81 в т.ч. оплачено |  | 424716.8
| Софинансирование |  | 0
| Не жилые помещения |  | 30181.5
| Итого доходов: |  | 454898.3
Расходы: | Заработная плата рабочих, за вып.работы по нарядам |  | 66314.86
| Списание материалов |  | 19699.94
| Расходы по уборке территории |  | 38666.32
| Расходы по уборке подъездов |  | 30672.84
| Расходы по вывозу мусора |  | 55893.9
| Аварийно-диспетчерская служба |  | 41826.6 | 66324.8613
| Обслуживание ПУ тепловой энергии |  | 10596
| Обслуживание ПУ ХВС |  | 2509.56
| Обслуживание газ.сетей |  | 3067.32
| Обслуживание ВДПО |  | 12150
| Общепроизводственные расходы |  | 44615.04
| Общехозяйственные расходы |  | 105960.72
| Елка |  | 2114.57
| Итого расходов: |  | 434087.67
Остаток по лицевому счету на конец периода : |  |  | 44798.09
месяц | подразд. | Наименование работ | трудозатр
ч-час
январь | сантехники | Осмотр канализации | 1
|  | Прочистка канализации в подвале | 2
|  | Прочистка кухонного стояка канализации (кв. 9) | 1
февраль | электрики | Замена светильника в подъезде | 2
| строители | Осмотр кровли | 0.8
|  | очистка отливов от снега | 6
март | электрики | замена ламп и светильника на лестничной площадке (кв.34) | 2
|  | Осмотр счетчиков тепла | 1.5
| сантехники | демонтаж, монтаж и пробивка канализации в подвале (кв.13) | 5
| строители | выгрузка и установка контейнера | 0.4
апрель | электрики | осмотр ВРУ, этажных щитков | 1
| строители | Покраска ограждения дет.площадки | 8
|  | устройство ограждения на детской площадке | 13.33
| сантехники | Осмотр отопления, замена хомута (кв.20) | 1
|  | Прочистка КНС (кв.32) | 1.5
|  | осмотр и сварка 2-х качель | 4
|  | Изготовление ограждения для детской площадки | 40.3
июнь | строители | покос травы (кв.13) | 5.2
|  | очистка водосточных лотков на крыше | 8
июль | электрики | Осмотр ВРУ, этажных щитов, подвального и подвального освещения | 1
|  | ремонт освещения на лестничных площадках 3п. 1 Эт., замена светильника, 2 эт.3 эт. Замена ламп в тамбуре , 2п. 1 эт. Замена лампы (кв.13) | 3.5
| строители | Оштукатуривание цоколя (кв.13) | 288
|  | Осмотр ливневки (кв.64) | 1.5
|  | покос травы (кв.13) | 4
| сантехники | осмотр и прочистка КНС в подвале (кв.13) | 6
|  | осмотр отопление и устранение течи КНС в подвале (кв.13) | 6
|  | устранение течи на ливневке (кв.39) | 1.8
август | строители | очистка сливных приямков, ливневой канализации | 2
|  | побелка цоколя известковым раствором (кв.13) | 48
|  | покраска мусорного контейнера | 8
| сантехники | Прочистка КНС в подвале (кв.13) | 2
|  | Перекрытие стояков, ремонт запорной арматуры на стояке ГВС (кв.17) | 4
|  | Открыли стояк ГВС (кв.17) | 1
|  | Демонтаж, монтаж трубы,врезка резьбы, установка крана (кв.13) | 7
сентябрь | строители | погрузка строительных материалов, выгрузка на крышу с вышки | 24
|  | покос травы (август кв.13) | 3
|  | Ремонт вентиляционных труб | 16
|  | подача мат-в на 5 эт. Приготовление раствора, работы на крыше | 10.5
| сантехники | набивка сальника на кранбуксу по ГВС (кв.16) | 1
октябрь | электрики | ремонт освещения | 2
|  | ремонт светильника, замена ламп (кв.13) | 4
|  | ремонт освещения , замена светильника (кв.33) | 3
|  | монтаж выключателя на лестничной площадке 3 п.2 эт. (кв.34) | 4
| сантехники | установка 2-х хомутов на регистре (кв.12) | 2
|  | осмотр и замена кранов на стояке отопления (кв.39) | 3
|  | проливка стояка отопления (кв.35) | 1.1
|  | спуск воздуха со стояка отопления в подвале (кв.35) | 1
|  | спуск воздуха со стояка отопления (кв.33) | 1
ноябрь | строители | замена доводчика (кв.34) | 10
| электрики | ремонт освещения в подвале (кв.36) | 2.5
| сантехники | замена кранов на стояках ГВС и ХВС (кв.1) | 3
|  | демонтаж, монтаж стояка КНС в подвале (кв.13) | 16
|  | замена лежака КНС | 16
|  | раскопка к замене КНС в подвале (кв.1) | 32
|  | Осмотр КНС (кв.13) | 2.5
|  | прочистка КНС (кв. 13) | 2
|  | осмотр и перекрытие стояка ГВС в подвале (кв.2) | 0.6
|  | осмотр подвалов узлов отопления и ХВС | 1
декабрь | электрики | ремонт освещения (кв.1) | 2
|  | ремонт освещения, ремонт патрона, замена ламп (кв.39) | 1.5
| сантехники | прочистка КНС в подвале (кв.13) | 2
|  | плановая прочистка КНС из колодца в подвал (кв.13) | 6
| строители | кладка кирпичных столбиков под канализацию | 8
|  | ИТОГО, чел/часов | 668.53
Составил: инженер ПТО___________________________ Ю.А. Филиппенко